## 报价单
报价单
报价单位： |  |  |  |  | 报价日期： 年 月 日
报价人： 联系电话：
序号 | 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） | 备 注
1 | 矿用6KV开关柜 |  | 6000V,630A | 台 | 5 |  |  | 每个柜子有独立的操作电源，必须带矿安标志。要求内部配置高于以下要求： 1、固封式真空断路器（陕西宝光、施耐德、ABB） 2、微机保护装置（国电南白、国电南瑞、施耐德、ABB） 3、互感器（大连一互、大连二互、天津纽泰克） 4、仪表（丹东华通、长沙威胜、威思顿）
2 | 矿用低压400V开关柜子 |  | NA1-2000A | 台 | 2 |  |  | 进线柜，必须带矿安标志。要求内部配置高于以下要求： 1、仪表（丹东华通、长沙威胜、威思顿） 2、低压断路器（施耐德、ABB、常熟）
3 | 矿用低压400V开关柜子 |  | 2个630A,2个400A，2个250A | 台 | 2 |  |  | 配电柜，必须带矿安标志。要求内部配置高于以下要求： 1、仪表（丹东华通、长沙威胜、威思顿） 2、低压断路器（施耐德、ABB、常熟）
4 | 矿用低压400V开关柜子 |  | NA1-2000A | 台 | 1 |  |  | 母联柜，必须带矿安标志。要求内部配置高于以下要求： 1、仪表（丹东华通、长沙威胜、威思顿） 2、低压断路器（施耐德、ABB、常熟）
5 | 高压电力计量箱 |  | JLS-6 150/5 精确等级0.2S | 台 | 1 |  |  | 必须带矿安标志。要求内部配置高于以下要求： 1、仪表（丹东华通、长沙威胜、威思顿） 2、低压断路器（施耐德、ABB、常熟）
6
7
8
9
10
合计（大写）： |  |  |  |  | 小写： |  | 0
说明：
1.本报价内含设备、税金、运输、装卸等一切费用。
2.交货期:合同签订后5天内（特殊物资材料备件另按合同约定） 3.发票类型：增值税专用发票 税率： 13 %
4.付款方式： 货到票到挂账后45天付款（新供应商货到票到挂账后6个月付款 ），特殊物资材料备件另按合同约定。
5.质保期： 12个月